ООО ”ИНДУСТРИЯ-ЭЛЕКТРО”

Разработка, производство и поставка низковольтной аппаратуры распределения и управления, применяемой в отраслях машиностроительного и топливно-энергетического комплексов, предприятиях энергетики, жилищно-коммунальных хозяйств, железнодорожного транспорта. Система менеджмента качества соответствует  ГОСТ Р  ИСО 9001-2008(МС ИСО  9001-2008).

Прайс-лист

Предохранители плавкие серии ППН ТУ3424-015-05755766-2006 оснащенные токоограничивающими плавкими вставками общего назначения типа gG предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания, с плавкими вставками типа аМ предназначены для защиты электродвигателей и устройств регулирования их скорости от токов короткого замыкания номинальном напряжении 400В и 500В переменного тока и 220В и 440В постоянного тока.  ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98), ГОСТ Р 50339.2-92    (МЭК 60269-2-1-87).  Обладают более высокими технико-экономическими показателями, уменьшенными габаритами,  предназначены для замены предохранителей серии ПН2.

## Плавкая вставка

| Тип | Габарит | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Кратн. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00С | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,125,160 | 56,64 | 48,00 | 12;3;2 |
| ППН-33 | 00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 59,00 | 50,00 | 12;3;2 |
| ППН-33 | 0 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 70,80 | 60,00 | 12;3;2 |
| ППН-35 | 1 | 2,4,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250 | 126,26 | 107,00 | 15;3;2 |
| ППН-37 | 2 | 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 159,30 | 135,00 | 10;3;2 |
| ППН-37 | 2 | 315,355,400 | 166,38 | 141,00 | 10;3;2 |
| ППН-39 | 3 | 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400 | 230,10 | 195,00 | 3;1 |
| ППН-39 | 3 | 500,630 | 480,26 | 407,00 | 3;1 |
| ППН-41 | 4А | 500,630,800,1000,1250,1500,1600 | 1318,06 | 1117,00 | 1 |

Предохранитель(комплект:  плавкая вставка –1 шт., основание –1 шт., держатель плавкой встав.–2 шт.)

| Тип предохранителя | Габарит | Максимальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Крат.упак шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00С | 160 | 101,48 | 86,00 | 12;3;1 |
| ППН-33 | 00 | 160 | 103,84 | 88,00 | 12;3;1 |
| ППН-35 | 1 | 250 | 253,70 | 215,00 | 3;1 |
| ППН-37 | 2 | 250 | 355,18 | 301,00 | 3;1 |
| ППН-37 | 2 | 400 | 362,26 | 307,00 | 3;1 |
| ППН-39 | 3 | 400 | 572,30 | 485,00 | 3;1 |
| ППН-39 | 3 | 630 | 822,46 | 697,00 | 3;1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 630 | 1641,38 | 1391,00 | 1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 1000 | 2167,66 | 1837,00 | 1 |
| ППН-41-20-00 | 4 | 1600 | 2183,00 | 1850,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 630 | 908,60 | 770,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 1000 | 1180,00 | 1000,00 | 1 |
| ППН-41-70-00 | 4 | 1600 | 1545,80 | 1310,00 | 1 |

Держатель предохранителя ППН (основание –1 шт., держатель плавкой вставки–2 шт.)

| Тип | Габарит | Максимальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Крат. упак,шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППН-33 | 00, 00С | 160 | 44,84 | 38,00 | 100 |
| ППН-35 | 1 | 250 | 127,44 | 108,00 | 25 |
| ППН-37 | 2 | 400 | 195,88 | 166,00 | 15 |
| ППН-39 | 3 | 630 | 342,20 | 290,00 | 11 |

Предохранители  ПН2 ТУ3424-015-05755766-2006, напряжением 380 В переменного и 220 В постоянного тока. Соответствуют ГОСТ 17242-86.

Плавкая вставка

| Тип | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Крат. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100 | 31,5; 40;50;63;80;100 | 46,02 | 39,00 | 12 |
| ПН2-250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 92,04 | 78,00 | 6;3 |
| ПН2-400 | 200, 250, 315, 355, 400 | 158,12 | 134,00 | 6 |
| ПН2-600 | 315,400,500,630 | 377,60 | 320,00 | 3 |

Предохранитель (комплект: плавкая вставка – 1 шт.,  держатель плавкой вставки – 2 шт.)

| Тип предохранителя | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Крат. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100 | 31,5; 40;50;63;80;100 | 74,34 | 63,00 | 12 |
| ПН2-250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 208,86 | 177,00 | 6;3 |
| ПН2-400 | 200, 250, 315, 355, 400 | 355,18 | 301,00 | 6 |
| ПН2-600 | 500,630 | 788,24 | 668,00 | 3;1 |

Предохранители плавкие  ПН2 энергосберегающие ТУ3424-015-05755766-2006, напряжением 380 В переменного и 220 В постоянного тока  с улучшенными характеристиками дают весомую экономию потребляемой электроэнергии в среднем на 30%. Соответствуют ГОСТ 17242-86.

Плавкая вставка

| Тип | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Крат. упак., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН2-100 | 2;4;6;8;10;12;16;20;25;31,5; 40;50;63;80;100 | 43,66 | 37,00 | 48 |

Предохранитель (комплект: плавкая вставка – 1 шт.,  держатель плавкой вставки – 2 шт.)

| ПН2-100 | 2;4;6;8;10;12;16;20;25;31,5; 40;50;63;80;100 | 73,16 | 62,00 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Основание А-632 ТУ3424-015-05755766-2006 предназначено для изоляции и крепления токоведущих частей в предохранителях серии ППН и ПН2, электрических аппаратах,  комплектных распределительных устройствах и установках трехфазного переменного тока напряжением до 1000 В. Изготавливаются климатического исполнения УХЛ2,УХЛ3 и Т2,Т3.

А-632 изготавливается из  полиэфирного стеклонаполненного компаунда   (премикс)  ВМС- N-4206-7035, который обладает высокой теплостойкостью,  трейкингостойкостью,  хорошими прочностными и электроизоляционными свойствами.

| Тип | Номинальное рабочее напряжение, В | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Кратность упаковки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание А-632 | 500 | 22,42 | 19,00 | 170 |

## Предохранители быстродействующие серии ППБ ТУ3424-015-05755766-2006 с плавкими вставками типа aR предназначены для защиты полупроводников и преобразовательных устройств промышленного назначения. Соответствуют ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98), ГОСТ Р 50339.4 (МЭК 60269-4).

| Наименование изделия | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Кратность упаковки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППБ-1-33-00-20-00 | 100 | 236,00 | 200,00 | 12;3;1 |
| ППБ-1-35-1-20-00 | 250 | 442,50 | 375,00 | 3;1 |
| ППБ-1-37-2-20-00 | 400 | 625,40 | 530,00 | 3;1 |
| ППБ-1-39-3-20-00 | 630 | 1109,20 | 940,00 | 3;1 |
| ППБ-2-35-1-70-00 | 250 | 389,40 | 330,00 | 3;1 |
| ППБ-2-37-2-70-00 | 400 | 548,70 | 465,00 | 3;1 |
| ППБ-2-39-3-70-00 | 630 | 1050,20 | 890,00 | 3;1 |

Рукоятка съема для смены плавких вставок предохранителей серии ППН, ПН2.

| Тип | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Крат.упак, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рукоятка съёма предохранителей | 100,160,250,400,630 | 153,40 | 130,00 | 24 |

Предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ- VK ТУ 3414-016-05755766-2007

### предназначены для использования в   трёхфазных цепях переменного тока напряжением от 7,2 до      40,5 кВ частоты 50 и 60 Гц для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, конденсаторов, электродвигателей от сверхтоков при перегрузках и коротких замыканиях, а также для замены предохранителей серии ПКТ и их модификаций для новых установок.

### Соответствуют ГОСТ 2213-79, МЭК 60282-1

### Патроны высоковольтных предохранителей

| Номин. ток, А | 6/7,2 кВ | 10/12 кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
|  | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 6 А | 1274,4 | 1309,8 | 1392,4 | 1080,0 | 1110,0 | 1180,0 | 1433,7 | 1475,0 | 1569,4 | 1215,0 | 1250,0 | 1330,0 |
| 10 А | 1274,4 | 1309,8 | 1392,4 | 1080,0 | 1110,0 | 1180,0 | 1433,7 | 1475,0 | 1569,4 | 1215,0 | 1250,0 | 1330,0 |
| 16 А | 1274,4 | 1309,8 | 1392,4 | 1080,0 | 1110,0 | 1180,0 | 1433,7 | 1475,0 | 1569,4 | 1215,0 | 1250,0 | 1330,0 |
| 20 А | 1274,4 | 1309,8 | 1392,4 | 1080,0 | 1110,0 | 1180,0 | 1439,6 | 1475,0 | 1569,4 | 1220,0 | 1250,0 | 1330,0 |
| 25 А | 1357,0 | 1404,2 | 1498,6 | 1150,0 | 1190,0 | 1270,0 | 1510,4 | 1545,8 | 1652,0 | 1280,0 | 1310,0 | 1400,0 |
| 31,5 А | 1357,0 | 1404,2 | 1498,6 | 1150,0 | 1190,0 | 1270,0 | 1510,4 | 1545,8 | 1652,0 | 1280,0 | 1310,0 | 1400,0 |
| 40 А | 1357,0 | 1404,2 | 1498,6 | 1150,0 | 1190,0 | 1270,0 | 1510,4 | 1545,8 | 1652,0 | 1280,0 | 1310,0 | 1400,0 |
| 50 А | 1758,2 | 1805,4 | 1923,4 | 1490,0 | 1530,0 | 1630,0 | 1923,4 | 2017,8 | 2112,2 | 1630,0 | 1710,0 | 1790,0 |
| 63 А | 1911,6 | 1970,6 | 2100,4 | 1620,0 | 1670,0 | 1780,0 | 1923,4 | 2017,8 | 2112,2 | 1630,0 | 1710,0 | 1790,0 |
| 80 А | 1982,4 | 2053,2 | 2183,0 | 1680,0 | 1740,0 | 1850,0 | 2124,0 | 2183,0 | 2336,4 | 1800,0 | 1850,0 | 1980,0 |
| 100 А | 1982,4 | 2053,2 | 2183,0 | 1680,0 | 1740,0 | 1850,0 | 2124,0 | 2183,0 | 2336,4 | 1800,0 | 1850,0 | 1980,0 |
| 125 А | 1982,4 | 2631,4 | 2808,4 | 1680,0 | 2230,0 | 2380,0 | 2655,0 | 2725,8 | 2914,6 | 2250,0 | 2310,0 | 2470,0 |
| 160 А | 2796,6 | 2902,8 | 3068,0 | 2370,0 | 2460,0 | 2600,0 | 2655,0 | 2725,8 | 2914,6 | 2250,0 | 2310,0 | 2470,0 |
| Номин. ток, А | 20/24 кВ | 35/40,5 кВ |
|  | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| 6 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2029,6 | 2076,8 | 2230,2 | 1720,0 | 1760,0 | 1890,0 |
| 10 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2029,6 | 2076,8 | 2230,2 | 1720,0 | 1760,0 | 1890,0 |
| 16 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2029,6 | 2076,8 | 2230,2 | 1720,0 | 1760,0 | 1890,0 |
| 20 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2029,6 | 2076,8 | 2230,2 | 1720,0 | 1760,0 | 1890,0 |
| 25 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2029,6 | 2076,8 | 2230,2 | 1720,0 | 1760,0 | 1890,0 |
| 31,5 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2159,4 | 2218,4 | 2371,8 | 1830,0 | 1880,0 | 2010,0 |
| 40 А | 1888,0 | 1935,2 | 2053,2 | 1600,0 | 1640,0 | 1740,0 | 2371,8 | 2489,8 | 2655,0 | 2010,0 | 2110,0 | 2250,0 |
| 50 А | 2336,4 | 2513,4 | 2560,6 | 1980,0 | 2130,0 | 2170,0 | 2690,4 | 2761,2 | 2961,8 | 2280,0 | 2340,0 | 2510,0 |
| 63 А | 2336,4 | 2513,4 | 2690,4 | 1980,0 | 2130,0 | 2280,0 | 3127,0 | 3221,4 | 3433,8 | 2650,0 | 2730,0 | 2910,0 |
| 80 А | 2979,5 | 3056,2 | 3256,8 | 2525,0 | 2590,0 | 2760,0 |  |
| 100 А | 3315,8 | 3398,4 | 3634,4 | 2810,0 | 2880,0 | 3080,0 |  |
| 125 А | 3669,8 | 3764,2 | 4012,0 | 3110,0 | 3190,0 | 3400,0 |  |

С – без ограничителя температуры с ударной силой иглы 50 Н;

D – с ограничителем температуры и ударной силой иглы 80 Н;

E – с ограничителем температуры и ударной силой иглы 120 Н.

Основание  высоковольтных предохранителей

| Тип | 6/7,2кВ | 10/12кВ |
| --- | --- | --- |
|  | Цена с НДС, руб | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб | Цена без НДС, руб |
| с керамическими изоляторами для внутренней установки У3 | 1722,8 | 1460,0 | 1770,0 | 1500,0 |
| с керамическими изоляторами для наружной установки У1 | 2183,0 | 1850,0 | 2194,8 | 1860,0 |
| с полимерными изоляторами для внутренней установки У3 | 2147,6 | 1820,0 | 2171,2 | 1840,0 |
| с полимерными изоляторами для наружной установки У1 | 3280,4 | 2780,0 | 3292,2 | 2790,0 |
| Тип | 20/24кВ | 35/40,5кВ |
|  | Цена с НДС, руб | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб | Цена без НДС, руб |
| с керамическими изоляторами для внутренней установки У3 | 2702,2 | 2290,0 | 2832,0 | 2400,0 |
| с керамическими изоляторами для наружной установки У1 | - | - | 6301,2 | 5340,0 |
| с полимерными изоляторами для внутренней установки У3 | 4543,0 | 3850,0 | 4861,6 | 4120,0 |
| с полимерными изоляторами для наружной установки У1 | 3976,6 | 3370,0 | 6903,0 | 5850,0 |

Предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ и токоограничивающие патроны типа ПТ ТУ 3414-016-05755766-2007 предназначены для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий, в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением от 6 до 35 кВ. Изготавливаются по ГОСТ 2213-79.

Предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ

| № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предохранитель ПКТ-VK -101-6-16-31,5 У3 | 790,60 | 670,00 |
| 2 | Предохранитель ПКТ-VK -101-6-31,5-31,5 У3 | 790,60 | 670,00 |
| 3 | Предохранитель ПКТ-VK -101-6-40-31,5 У3 | 790,60 | 670,00 |
| 4 | Предохранитель ПКТ-VK -102-6-80-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 5 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-8-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 6 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-15-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 7 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-16-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 8 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-20-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 9 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-30-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 10 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-31,5-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 11 | Предохранитель ПКТ-VK -101-10-40-31,5 У3 | 796,50 | 675,00 |
| 12 | Предохранитель ПКТ-VK -102-10-80-31,5 У3 | 802,40 | 680,00 |

Токоограничивающие патроны типа ПТ

| № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрон к предохранителю ПТ 1.1-6-(5-31,5)-20 У3 | 318,60 | 270,00 |
| 2 | Патрон к предохранителю ПТ 1.1-10-(16-31,5)-31,5 У3 | 324,50 | 275,00 |
| 3 | Патрон к предохранителю ПТ 1.2-6-(40-50)-20 У3 | 324,50 | 275,00 |
| 4 | Патрон к предохранителю ПТ 1.2-10-(40-50)-12,5 У3 | 330,40 | 280,00 |
| 5 | Патрон к предохранителю ПТ 1.3-6-80-20 У3 | 637,20 | 540,00 |
| 6 | Патрон к предохранителю ПТ 1.3-10-80-20 У3 | 660,80 | 560,00 |

Комплектующие для высоковольтных предохранителей

| Наименование комплектующих | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | Наименование комплектующих | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт КО1-01 У3 для патрона D=55 мм | 68,44 | 58,00 | Изолятор ИО-6-3,75 II У, Т3 | 135,70 | 115,00 |
| Контакт КО1-01 У1 для патрона D=55 мм | 68,44 | 58,00 | Изолятор С4-80 II УХЛ 1 | 379,96 | 322,00 |
| Контакт КО1-02 У3 для патрона D=72 мм | 92,04 | 78,00 | Изолятор ИО-10-3,75 УХЛ3 | 140,42 | 119,00 |
| Контакт КО1-02 У1 для патрона D=72 мм | 92,04 | 78,00 |  |  |  |

Предприятие также изготавливает предохранители плавкие высоковольтные серии ПКТ на панелях основания (отдельно оговаривается с клиентом при заказе продукции).

Выключатели - разъединители серии ВР32 ТУ3424-014-05755766-2004  предназначены для включения,  пропускания и отключения переменного тока номинальным  напряжением  до  660 В номинальной  частоты  50  и  60 Гц   и    постоянного   тока    номинальным    напряжением   до   440 В   в  устройствах  распределения электрической энергии, а также переменного тока номинальным напряжением 1140 В частоты 50 и 60 Гц без нагрузки. ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. | № п/п | Наименование изделия | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели-разъединители: 100А | Выключатели-разъединители: 630А |
| 1 | ВР32-31А 30220 | 507,40 | 430,00 | 42 | ВР32-39А 30220 | 1663,80 | 1410,00 |
| 2 | -31А 20220 | 401,20 | 340,00 | 43 | -39А 20220 | 1309,80 | 1110,00 |
| 3 | -31А 30120 | 578,20 | 490,00 | 44 | -39А 21240 | 1746,40 | 1480,00 |
| 4 | -31А 20120 | 448,40 | 380,00 | 45 | -39А 31240 | 2230,20 | 1890,00 |
| 5 | -31В 30250 | 542,80 | 460,00 | 46 | -39А 31140 | 2891,00 | 2450,00 |
| 6 | -31В 31250 | 684,40 | 580,00 | 47 | -39В 31250 | 1947,00 | 1650,00 |
| 7 | -31В 21250 | 542,80 | 460,00 | 48 | -39В 21250 | 1475,00 | 1250,00 |
| 8 | -31В 21150 | 590,00 | 500,00 | Выключатели-разъединители: 100А на два направления |
| 9 | -31А 31150 | 755,20 | 640,00 |  |
| 10 | -31А 31240 | 944,00 | 800,00 | 49 | ВР32-31А 70220 | 660,80 | 560,00 |
| 11 | -31А 21240 | 802,40 | 680,00 | 50 | -31А 60220 | 531,00 | 450,00 |
| 12 | -31А 31140 | 1014,80 | 860,00 | 51 | -31В 70250 | 708,00 | 600,00 |
| Выключатели-разъединители: 250А | 52 | -31В 71250 | 944,00 | 800,00 |
| 13 | ВР32-35А 30220 | 731,60 | 620,00 | 53 | -31В 61250 | 708,00 | 600,00 |
| 14 | -35А 20220 | 590,00 | 500,00 | 54 | -31А 71240 | 1203,60 | 1020,00 |
| 15 | -35А 30120 | 790,60 | 670,00 | 55 | -31А 61240 | 967,60 | 820,00 |
| 16 | -35А 20120 | 743,40 | 630,00 | Выключатели-разъединители: 250А на два направления |
| 17 | -35А 10120 | 413,00 | 350,00 |  |
| 18 | -35В 31250 | 908,60 | 770,00 | 56 | ВР32-35А 70220 | 1073,80 | 910,00 |
| 19 | -35В 30250 | 767,00 | 650,00 | 57 | -35А 60220 | 826,00 | 700,00 |
| 20 | -35В 31150 | 967,60 | 820,00 | 58 | -35В 70250 | 1085,60 | 920,00 |
| 21 | -35В 21150 | 861,40 | 730,00 | 59 | -35В 71250 | 1333,40 | 1130,00 |
| 22 | -35В 21250 | 708,00 | 600,00 | 60 | -35В 61250 | 944,00 | 800,00 |
| 23 | -35А 31240 | 1156,40 | 980,00 | 61 | -35А 71240 | 1581,20 | 1340,00 |
| 24 | -35А 21240 | 1026,60 | 870,00 | 62 | -35А 61240 | 1274,40 | 1080,00 |
| 25 | -35А 31140 | 1227,20 | 1040,00 | 63 | -35А 81250 | 1734,60 | 1470,00 |
| 26 | -35А 21140 | 1003,00 | 850,00 | Выключатели-разъединители: 400А на два направления |
| 27 | -35А 40220 | 967,60 | 820,00 |  |
| 28 | -35В 41250 | 1191,80 | 1010,00 | 64 | ВР32-37А 70220 | 1392,40 | 1180,00 |
| 29 | -35В 31350 | 944,00 | 800,00 | 65 | -37А 60220 | 1038,40 | 880,00 |
| Выключатели-разъединители: 400А | 66 | -37В 70250 | 1357,00 | 1150,00 |
| 30 | ВР32-37А 30220 | 955,80 | 810,00 | 67 | -37В 71250 | 1663,80 | 1410,00 |
| 31 | -37А 20220 | 755,20 | 640,00 | 68 | -37В 61250 | 1250,80 | 1060,00 |
| 32 | -37А 10220 | 507,40 | 430,00 | 69 | -37А 71240 | 1876,20 | 1590,00 |
| 33 | -37А 30120 | 1156,40 | 980,00 | 70 | -37А 61240 | 1463,20 | 1240,00 |
| 34 | -37В 31250 | 1168,20 | 990,00 | Выключатели-разъединители: 630А на два направления |
| 35 | -37В 30250 | 991,20 | 840,00 |  |
| 36 | -37В 21250 | 885,00 | 750,00 | 71 | ВР32-39А 71140 | 4401,40 | 3730,00 |
| 37 | -37В 31150 | 1404,20 | 1190,00 | 72 | -39А 60220 | 1805,40 | 1530,00 |
| 38 | -37А 31240 | 1427,80 | 1210,00 | 73 | -39В 71150 | 4094,60 | 3470,00 |
| 39 | -37А 21240 | 1144,60 | 970,00 | 74 | -39В 71250 | 2973,60 | 2520,00 |
| 40 | -37А 31140 | 1616,60 | 1370,00 | 75 | -39В 61250 | 2218,40 | 1880,00 |
| 41 | -37А 21140 | 1439,60 | 1220,00 | 76 | -39А 71240 | 3209,60 | 2720,00 |
|  | 77 | -39А 61240 | 2442,60 | 2070,00 |

Выключатели-разъединители ВР32 с боковой смещенной рукояткой могут поставляться с несъёмной(А) и съёмной (В) рукояткой, со степенью защиты  со  стороны  привода  IP 32  или  IP 54.

При заказе продукции в тропическом исполнении и в исполнении для АЭС производится надбавка к отпускной цене 40%. Имеется лицензия на право конструирования и изготовления низковольтной аппаратуры для атомных станций.

Разъединители серии РЕ19 ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для проведения номинального тока и неавтоматической коммутации электр.цепей без нагрузки. ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № | Наименование изд. | с НДС, руб. | без НДС, руб. | № | Наименование изд. | с НДС, руб. | без НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разъединители: 100А на одно направление | 47 | РЕ19-43-32240 | 7021,00 | 5950,00 |  |
| 1 | РЕ19-31-31150 | 2312,80 | 1960,00 | 48 | -43-31160 | 6395,60 | 5420,00 |  |
| Разъединители: 250А на одно направление | 49 | -43-21160 | 4826,20 | 4090,00 |  |
| 2 | РЕ19-35-31110 | 2513,40 | 2130,00 | 50 | -43-11160 | 2537,00 | 2150,00 |  |
| 3 | -35-31150 | 2702,20 | 2290,00 | 51 | -43-32260 | 8401,60 | 7120,00 |  |
| 4 | -35-31140 | 2820,20 | 2390,00 | 52 | -43-12260 | 2902,80 | 2460,00 |  |
| Разъединители: 400А на одно направление | 53 | -43-31110 | 6608,00 | 5600,00 |  |
| 5 | РЕ19-37-31190 | 2478,00 | 2100,00 | 54 | -43-32210 | 6147,80 | 5210,00 |  |
| 6 | -37-31120 | 2643,20 | 2240,00 | 55 | -43-22210 | 4495,80 | 3810,00 |  |
| 7 | -37-31140 | 2891,00 | 2450,00 | 56 | -43-31170 | 6655,20 | 5640,00 |  |
| Разъединители: 630А на одно направление | 57 | -43-11170 | 2855,60 | 2420,00 |  |
| 8 | РЕ19-39-31190 | 3209,60 | 2720,00 | 58 | -43-32270 | 6596,20 | 5590,00 |  |
| 9 | -39-31110 | 3752,40 | 3180,00 | 59 | -43-31190 | 6407,40 | 5430,00 |  |
| 10 | -39-31120 | 3917,60 | 3320,00 | Разъединители: 1600А на два направления |  |
| 11 | -39-31140 | 4236,20 | 3590,00 | 60 | РЕ19-43-72210 и/п | 19481,80 | 16510,00 |  |
| 12 | -39-31160 | 3197,80 | 2710,00 | 61 | -43-62210 и/п | 13322,20 | 11290,00 |  |
| Разъединители: 1000А на одно направление | 62 | -43-72260 и/п | 17534,80 | 14860,00 |  |
| 13 | РЕ19-41-31120 | 5380,80 | 4560,00 | 63 | -43-72270 и/п | 19647,00 | 16650,00 |  |
| 14 | -41-21120 | 3964,80 | 3360,00 | 64 | -43-62270 и/п | 13829,60 | 11720,00 |  |
| 15 | -41-31150 | 5675,80 | 4810,00 | Разъединители: 2000А на одно направление |  |
| 16 | -41-32220 | 5026,80 | 4260,00 | 65 | РЕ19-44-11160 | 4377,80 | 3710,00 |  |
| 17 | -41-22220 | 3410,20 | 2890,00 | 66 | -44-31160 и/п | 13900,40 | 11780,00 |  |
| 18 | -41-31140 | 5746,60 | 4870,00 | 67 | -44-31120 и/п | 14915,20 | 12640,00 |  |
| 19 | -41-21140 | 4307,00 | 3650,00 | 68 | -44-11160 и/п | 4779,00 | 4050,00 |  |
| 20 | -41-32240 | 5215,60 | 4420,00 | 69 | -44-11170 | 4543,00 | 3850,00 |  |
| 21 | -41-22240 | 3422,00 | 2900,00 | 70 | -44-31170 и/п | 14490,40 | 12280,00 |  |
| 22 | -41-31160 | 5121,20 | 4340,00 | 71 | -44-11170 и/п | 4885,20 | 4140,00 |  |
| 23 | -41-21160 | 3846,80 | 3260,00 | 72 | -44-32260 и/п | 12744,00 | 10800,00 |  |
| 24 | -41-11160 | 2100,40 | 1780,00 | 73 | -44-32270 и/п | 13475,60 | 11420,00 |  |
| 25 | -41-32260 | 5074,00 | 4300,00 | Разъединители: 2500А на одно направление |  |
| 26 | -41-31110 | 5192,00 | 4400,00 | 74 | РЕ19-45-11160 | 5546,00 | 4700,00 |  |
| 27 | -41-21110 | 3929,40 | 3330,00 | 75 | -45-31160 и/п | 14997,80 | 12710,00 |  |
| 28 | -41-32210 | 4956,00 | 4200,00 | 76 | -45-21160 и/п | 11233,60 | 9520,00 |  |
| 29 | -41-22210 | 3504,60 | 2970,00 | 77 | -45-11160 и/п | 6490,00 | 5500,00 |  |
| 30 | -41-31170 | 5321,80 | 4510,00 | 78 | -45-11170 | 5593,20 | 4740,00 |  |
| 31 | -41-31190 | 5180,20 | 4390,00 | 79 | -45-31170 и/п | 15505,20 | 13140,00 |  |
| 32 | -41-11170 | 2112,20 | 1790,00 | 80 | -45-11170 и/п | 6525,40 | 5530,00 |  |
| 33 | -41-32270 | 5274,60 | 4470,00 | 81 | -45-32260 и/п | 13770,60 | 11670,00 |  |
| Разъединители: 1000А на два направления | 82 | -45-32270 и/п | 14785,40 | 12530,00 |  |
| 34 | РЕ19-41-72260 и/п | 16319,40 | 13830,00 | Разъединители: 3150А на одно направление |  |
| 35 | -41-72210 и/п | 16366,60 | 13870,00 | 83 | РЕ19-46-11160 | 5664,00 | 4800,00 |  |
| 36 | -41-62210 и/п | 11221,80 | 9510,00 | 84 | -46-31160 и/п | 15351,80 | 13010,00 |  |
| 37 | -41-72270 и/п | 16850,40 | 14280,00 | 85 | -46-31170 и/п | 15788,40 | 13380,00 |  |
| 38 | -41-62270 и/п | 12036,00 | 10200,00 | 86 | -46-32260 и/п | 14348,80 | 12160,00 |  |
| 39 | -41-52270 и/п | 5982,60 | 5070,00 | 87 | -46-22270 и/п | 10289,60 | 8720,00 |
| Разъединители: 1600А на одно направление | Разъединители: 4000А на одно направление |  |
| 40 | РЕ19-43-31120 | 6702,40 | 5680,00 | 88 | РЕ19-47-32270 и/п | 23328,60 | 19770,00 |  |
| 41 | -43-21120 | 4554,80 | 3860,00 | Штанга ШО-1 для оперирования РЕ19 |  |
| 42 | -43-31150 | 6914,80 | 5860,00 | 89 | L =2041 мм | 312,70 | 265,00 |  |
| 43 | -43-32220 | 5793,80 | 4910,00 | 90 | L =1541 мм | 212,40 | 180,00 |  |
| 44 | -43-22220 | 4059,20 | 3440,00 | 91 | L =1241 мм | 177,00 | 150,00 |  |
| 45 | -43-31140 | 7115,40 | 6030,00 | 92 | L =1041 мм | 141,60 | 120,00 |  |
| 46 | -43-21140 | 4885,20 | 4140,00 | 93 | L = 706 мм | 129,80 | 110,00 |  |

Разъединители серии РЕ19 могут поставляться на изоляционной панели или изоляторах.

Предохранители-выключатели-разъединители серии ПВР ТУ3424-008-05755766-2007 предназначены для включения и выключения нагрузки, защиты от коротких замыканий и перегрузок трехфазных электрических цепей напряжением 500 В переменного тока частоты 50/60 Гц при токах до 630 А включительно. Соответствуют ГОСТ Р 50030.1-2002 (МЭК 60947-1-99), ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99), ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-2-1-98).

##### Разъединители-предохранители серии РП ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 500 В переменного тока номинальной частоты 50/60 Гц в устройствах распределения электрической энергии. Соответствуют  ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Выключатели-разъединители (выключатели нагрузки) серии ВНК ТУ3424-014-05755766-2004 с механизмом мгновенного отключения предназначены для неавтоматической коммутации силовых электрических цепей номинальным напряжением до 660 В переменного тока и 440 В постоянного тока в устройствах распределения электроэнергии, они могут быть использованы в качестве главных и аварийных выключателей. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № п/п | Типоисполнение | Номинальный ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНК-32-31130-54 * | 125 | 1734,60 | 1470,00 |
| 2 | ВНК-35-31130-32 | 250 | 1416,00 | 1200,00 |
| 3 | ВНК-37-31130-32 | 400 | 1652,00 | 1400,00 |
| 4 | ВНК-39-31130-54 | 630 | 2832,00 | 2400,00 |
| 5 | ВНК-41-31130-32 | 1000 | 5428,00 | 4600,00 |
| 6 | ВНК-42-31130-32 | 1250 | 5900,00 | 5000,00 |
| 7 | ВНК-43-31130-54 | 1600 | 11328,00 | 9600,00 |
| 8 | ВНК-44-31130-54 * | 1800 | 20744,40 | 17580,00 |
| 9 | ВНК-45-31130-54 * | 2500 | 34444,20 | 29190,00 |
| 10 | ВНК-46-31130-54 * | 3150 | 40426,80 | 34260,00 |

Ящики серии Я8, ЯРП, ЯРВ ТУ3434-007-05755764-98 предназначены для приема и распределения  электрической энергии переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 380 В и   660 В, для защиты сетей и приемников электрической энергии от длительных перегрузок и токов короткого замыкания, коммутации цепей активных и индуктивных нагрузок. Степень защиты оболочки IP32.  Возможно изготовление со степенью защиты IP54. Имеются модификации ящиков с выключателями нагрузки серии ВНК и предохранителями серии ППН, выключателями-разъединителями серии ВР32 на одно и два направления без предохранителей.

Сертифицированы на соответствие ГОСТ 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92).

| Наименование изделия | Предохранители | Номинальный ток цепи ящиков, А | Габаритные размеры, мм | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Я8601 (IP32) | ППН-33 | 100 | 400х250х180 | 1557,60 | 1320,00 |
| Я8601 (IP32) | ППН-35 | 250 | 600х300х180 | 2206,60 | 1870,00 |
| Я8601 (IP32) | ППН-37 | 400 | 800х400х200 | 3504,60 | 2970,00 |
| Я8601 (IP32) | ППН-39 | 630 | 1000х450х200 | 5321,80 | 4510,00 |
| Я8601 (IP54) | ППН-33 | 100 | 400х250х180 | 1864,40 | 1580,00 |
| Я8601 (IP54) | ППН-35 | 250 | 600х300х180 | 2643,20 | 2240,00 |
| Я8601 (IP54) | ППН-37 | 400 | 800х400х200 | 4200,80 | 3560,00 |
| Я8601 (IP54) | ППН-39 | 630 | 1000х450х200 | 6383,80 | 5410,00 |
| ЯРП11М (IP32) | ПН2 | 100 | 470х250х180 | 1486,80 | 1260,00 |
| ЯРП11М (IP32) | ПН2 | 250 | 600х300х180 | 2100,40 | 1780,00 |
| ЯРП11М (IP32) | ПН2 | 400 | 800х400х200 | 3658,00 | 3100,00 |
| ЯРП11М (IP32) | ПН2 | 630 | 1000х450х200 | 5451,60 | 4620,00 |
| ЯРВ (IP32) | ПН2 | 100 | 470х250х180 | 1451,40 | 1230,00 |
| ЯРВ (IP32) | ПН2 | 250 | 600х300х180 | 2112,20 | 1790,00 |
| ЯРВ (IP32) | ПН2 | 400 | 800х400х200 | 3221,40 | 2730,00 |
| ЯРВ (IP32) | ПН2 | 630 | 1000х450х200 | 5345,40 | 4530,00 |

Разъединители типа Р-25 ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для неавтоматической коммутации электрических цепей без нагрузки в устройствах управления, сигнализации и защиты стационарных установок:  25А, (380 В, -220 В. Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| Наименование изделия | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
| Разъединитель Р-25 | 64,90 | 55,00 |

Цены действуют с 01.07.2011г.

Директор ООО «Индустрия-Электро»                                   Зуев С.М.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

# Text boxes

| № п/п | Наименование изделия | Ном. ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПС-1 (без плавких вставок) | 100 | 1781,80 | 1510,00 |
| 2 | РПС-1 (с плавкими вставками) | 100 | 1911,60 | 1620,00 |
| 3 | РПС-2 (без плавких вставок) | 250 | 2017,80 | 1710,00 |
| 4 | РПС-2 (с плавкими вставками) | 250 | 2277,40 | 1930,00 |
| 5 | РПС-4 (без плавких вставок) | 400 | 2395,40 | 2030,00 |
| 6 | РПС-4 (с плавкими вставками) | 400 | 2879,20 | 2440,00 |
| 7 | РПС-6 (без плавких вставок) | 630 | 3138,80 | 2660,00 |
| 8 | РПС-6 (с плавкими вставками) | 630 | 4484,00 | 3800,00 |
| 9 | РПС-10 (без плавких вставок) | 1000 | 6879,40 | 5830,00 |
| 10 | РПС-10 (с плавкими вставками) | 1000 | 10466,60 | 8870,00 |
| 11 | РПБ-1 (без плавких вставок) | 100 | 1711,00 | 1450,00 |
| 11 | РПБ-2 (с плавкими вставками) | 250 | 2206,60 | 1870,00 |
| 12 | РПБ-4 (с плавкими вставками) | 400 | 2784,80 | 2360,00 |
| 13 | РПБ-6 (с плавкими вставками) | 630 | 4425,00 | 3750,00 |
| 14 | РПЦ-2 (без плавких вставок) | 250 | 1970,60 | 1670,00 |
| 15 | РПЦ-4 (без плавких вставок) | 400 | 2324,60 | 1970,00 |
| 16 | РПЦ-6 (без плавких вставок) | 630 | 3068,00 | 2600,00 |
| 17 | РПЦ-10 (без плавких вставок) | 1000 | 6820,40 | 5780,00 |

Разъединители серии П  на два направления ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для

пропускания     номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей

номинальным напряжением 380 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц и 220 В

постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии.

ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

| № п/п | Наименование изделия | Ном. ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЦ-1 | 100 | 2053,20 | 1740,00 |
| 2 | ПЦ-2 | 250 | 2360,00 | 2000,00 |
| 3 | ПЦ-4 | 400 | 2761,20 | 2340,00 |
| 4 | ПЦ-6 | 630 | 2820,20 | 2390,00 |

Разъединители серии Р на одно направления ТУ3424-014-05755766-2004 предназначены для

пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей

номинальным напряжением 380 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц и 220 В

постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии.

| № п/п | Наименование изделия | Ном. ток, А | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РС-1 | 100 | 1734,60 | 1470,00 |
| 2 | РС-2 | 250 | 1817,20 | 1540,00 |
| 3 | РС-4 | 400 | 1911,60 | 1620,00 |
| 4 | РС-6 | 630 | 2855,60 | 2420,00 |
| 5 | РБ-1 | 100 | 2631,40 | 2230,00 |
| 6 | РБ-2 | 250 | 1746,40 | 1480,00 |
| 7 | РБ-4 | 400 | 1829,00 | 1550,00 |
| 8 | РБ-6 | 630 | 2773,00 | 2350,00 |

| Наименование изделия | Цена с НДС, руб. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | без плавких вставок | с плавкими вставками | без плавких вставок | с плавкими вставками |
| ПВР33 (до 160 А) | 507,40 | 613,60 | 430,00 | 520,00 |
| ПВР35 (до 250 А) | 2360,00 | 2637,30 | 2000,00 | 2235,00 |
| ПВР37 (до 400 А) | 3020,80 | 3392,50 | 2560,00 | 2875,00 |
| ПВР39 (до 400 А) | 6372,00 | 7451,70 | 5400,00 | 6315,00 |
| ПВР39 (до 630 А) | 6372,00 | 7451,70 | 5400,00 | 6315,00 |